## Ark1
|  |  |  | BORSKJEMA for E-post |  |  |  | Blankett nr. 5162
2020-05-12
| Bestiller: |  |  | Kunde: |  |  | Tlf:
| Anlegg: | [5 empty] | Tilbud nr:
| Bestillt dato: |  |  | Lev. dato |  |  | Best. mottatt:
| Kum nr: |  | Kumtype: |  |  |  | m/botn Antal: | 1
| Vannkum: | Ventil: |  | Flens: |  |  | Konsolltype:
Skinneretning
|  | kl 12 | / 180 gr. |  |  |  | PN 16:
Markeringane for boring kan kopierast,
slettast, plasserast og roterast etter ønske
For å markere eksentrisk boring
/konsollplassering bruk Autofigurer
kl 9 | / 90 gr. |  |  |  | kl 3 / 270 gr.
Holrekkefølga føl klokka, nr 1 fom. kl. 12
t botn (ca. mål):
1000-2000: 150mm
2400: 200mm
Vannkum: t varierer
etter Ø og konsoll
|  | kl 6 | / 0 gr.
Hol | Rørdimensjon | Bor- | Paknings- | Grader/ | H-mål | Eventuelt
nr. | utvendig mål | dimensjon | type | Klokkeslett | mm | Rennekum, oppgi godstjukkelse rør!
1
2
3
4
5
6
7
8
Vidare oppbygging av kum:
Utfyllt av / dato:
Kontroll tegning av / dato:
Utført av / dato:
Kontroll ferdig prod av / dato:
t
1
H
2
3
4
5
Note on D10: Oppgi type, dimensjon og høgde
Note on B12: Senterhøgder Multikonsollar 100-200mm: H=455mm 250-400mm: H=525mm
Note on C12: Ved bruk av betongkonsoll må det kryssast av her dersom det er kompakt ventil med festeøyre som skal festast til konsoll
Note on E12: Ved bruk av betongkonsoll må det kryssast av her dersom det er flensekryss som skal festast med bøylar til konsoll
Note on H12: Oppgi type og dimensjon Vi leverer følgande konsollar: Betongkonsoll: 100-250mm (ikkje 200mm Flens) Multikonsoll 100-400mm Multikonsoll: kombi (kun 150mm) Multikonsoll 112: 250-300mm Uniklikk: 100-400mm Uniklikk kombi: 100-400mm Ulefos Stjernebjønn: 100-200mm Ulefos Bjønn: 100-300mm
Note on H13: Sett inn retning på skinna 12-6 eller 9-3
Note on H14: Boltar og holdeling er ulike for DN250-400 i trykklasse PN10 og PN16. Brakettane må derfor stemme med aktuell trykklasse Sjå Basal produktkatalog
Note on H20: Maksimal forskyving av boring (Forsheda): Kumtype Combi 2 Combi 2B Combi 3 Combi 4 DN1600 186 147 117 92 DN2000 320 254 217 157 DN2400 772 623 526 382 Alle mål i mm frå senter kum til senter boring
Note on G26: Plasser autofigurar på rett plass i kumtegning. Dra gul figur ut for å markere retning på støypejernskinner. Bruk pilfigur(ar) til å markere avstand frå senterlinjer. Noter avstand i mm.
Note on I26: Gjeld alle vannkummar tom DN2000
Note on B32: Utvendig diameter FAVA: 400: 550 500: 670 600: 788 800: 996 1000: 1230
Note on C32: 75 AR40/50 138 AR110, Combi 1, Combi 1B 152 AR125 186 AR160 211 X-Stream 150 226 AR200 250 AR225, Combi 2, Manifold 6x24/40 262 X-Stream 200 276 AR250 305 Combi 2B 331 X-Stream 250 341 AR315, Combi 3 391 X-Stream 300 426 Combi 3B, AR400 477 Combi 4 482 X-Stream 400 526 AR 500, F918-3 608 X-Stream 500 656 AR 630 707 X-Stream 600 825, 925, 1040, 1300
Note on D32: F-911 Combi Bordiameter mm Rørdiameter mm 911-1B 138 25-50 911-1 138 63-90 911-2 250 110-160 911-2B 305 180 911-3 341 200-250 911-3B 250 338 911-4 477 280 (+AR280) 315-400 918-3 524 330-430
Note on F32: Mål frå underkant kumbotn til senter boring. Fyllast ikkje ut for vannkum med prefabrikkert konsoll. Marker dren under Eventuelt.